《锅炉登记卡》填写说明

所有填写的数据应代表设备现时状态，并由使用单位加盖公章。同意注册后，应加盖当地安全监察机构公章。

1．单位内部编号：填写使用单位内部的锅炉设备编号。

2．注册登记人员：填写负责进行注册登记（包括进行有关内容更新）的人员。

3．使用单位：填写锅炉使用单位名称或锅炉业主姓名。

4．使用、制造、安装、检验等单位代码：填写由有关机构按规定发放的组织机构代码。

5．使用单位地址：按市（州）、区（县）、街（镇、乡）、号（村组）填写使用单位的地址。

6．安全管理部门：填写使用单位负责锅炉管理的内部机构。

7．安全管理人员：填写使用单位负责锅炉安全管理的人员姓名。

8．锅炉种类：填写蒸汽锅炉（含汽水两用锅炉）、热水锅炉、有机热载体炉的具体种类。

9．锅炉房类型：填写锅炉房的设置方式，加独立、地下、中间、顶层等，无专门锅炉房的填写“无”。

10．产品监检单位：填写进行产品监督检验的锅容管特检验单位。

11．投用日期：填写锅炉正式投用的年月日。

12．锅炉结构形式：填写锅壳、水管等。

13．加热方式：填写燃煤、燃油、燃气、电加热、余热或其他。

14．燃料种类：燃煤锅炉填写无烟煤、烟煤、褐煤、煤矸石等，燃气锅炉填写天然气、城市煤气、高炉煤气等，燃油锅炉填写柴油、重油、渣油等。

15．锅炉用途：按主要用途填写发电、生产、生活等。

16．使用状态：填写承压、常压、真空等。

17．燃烧方式：填写手烧炉排、机械炉排、链条炉排、振动炉排、往复炉排、抛煤机、煤粉、流化床、燃烧器等。

1 8．水处理方式：填写锅外、锅内或无水处理。

19．除氧方式：填写热力除氧、真空除氧、解吸除氧、化学药剂除氧、催化树脂除氧、无除氧措施。

2 0．出渣方式：填写机械、人工。燃油、燃气、电加热或余热锅炉此栏不填。

21．消烟除尘方式：填写旋风除尘、布袋除尘、电气除尘、水幕除尘等。燃油、燃气、电加热或余热锅炉此栏不填。

22．单位司炉人数：填写使用单位现有持证司炉人员总数。

23．水质化验人数：填写使用单位现有水质化验持证人员总数。

24．产权单位：设备的使用和产权不是一个单位的，要填写产权单位。

25．主要安全附件及附属设备、水处理设备：填写安全阀、水位计、压力表、温度计、自动控制装置、水处理设备、锅炉房内的分汽缸等。

26．检验单位：填写设备进口、安装、定期、修理、改造、事故检验的最后检验单位。

27．检验日期：填写检验工作完成后正式出具报告的年月日。

28．检验类别：填写最后的检验类别、包括安装检验、进口检验、内部检验、外部检验、水压试验等单独检验项目。也包括共同进行的内部检验和外部检验；内部检验和水压试验；外部检验和水压试验；内部检验、外部检验和水压试验等。

29．主要问题：填写检验发现的主要问题，如腐蚀、变形、裂纹、汇漏、材质劣化等；进口设备填写进口许可证书、文件资料、材质、结构、外观及几何尺寸、焊接质量、压力试验、其他等问题。

30．检验结论（处理）：按有关检验远程的要求填写，如允许运行、整改后运行（修理）、限制条件运行（降压）、停止运行（判废）等。进口设备的监督检验填写合格、不合格等。

31．设备变动方式：填写设备本体最近发生的变动方式，如改造、修理、移装等。

32．事故类别：填写烧炸（重大）、严重、一般等。

33．事故处理：填写结案、未结案。

34．变动主要项目：填写发生变动的主要部位或部件，如筒体、封头等。整体移装可填“移装”。

35．变动承担单位：填写承担修理、改造、移装等变动的施工单位。

36．水循环方式：填写自然循环、强制循环或复合循环。

37．燃烧器布置方式：填写四角切圆布置、前墙布置、后墙布置或前后对冲布置等。

38．设计燃料应用基低位发热值：发热值单位对固体和液体燃料采用KJ/Kg，气体燃料采用KJ/M3。

39．过热蒸汽调温方式、再热蒸汽调温方式：填写混合式减温、面式减温。

40．锅炉汽水分离装置：填写锅内分离、锅外分离。

注：所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，无法填写内容的填写“无”，不需要填写的划“/”。不要空项。