院系名称                     实验室名称及位置

实验室类别    □本科教学    □科研    □综合

实验室数         ，对应的房间号

实验室负责人              手机                  Email

实验室教职工共有     人，研究生      人，本科生      人。（本科教学实验室只填写教职工人数）

- 实验室是否有相关的安全管理制度？

□有    □没有

- 实验室是否有危险化学品安全管理责任人？

□有    □没有

- 危险化学品的使用安全责任是否落实到每个人？

□是    □否

- 实验室是否有相应的操作规程？

□有    □没有

- 实验室是否有必备的安全设施？如通风柜、药品柜等。

□有，设施齐全  □有，但设施不齐全  □需要，但完全没有 □不需要

- 实验室内或附近是否有洗眼装置和紧急冲淋设施？

□有    □没有，需要安装   □不需要

- 重点安全隐患防范区域是否装有自动监控系统？

□已安装，并且运行正常  □有监控系统，但不能正常运行

□有此类区域，但尚未安装监控系统     □没有此类区域

- 实验室是否有防火防爆设施？

□有，并配备齐全  □有，但配备不齐全  □需要，但没有配备 □不需要

如有，该类设施是否状况良好？

□状况良好     □状况较差，需维护或更新

- 实验室是否有在运行时安全隐患较大（如燃烧、爆炸等）的加热、高压、高速运转等设备设施？

□有    □没有

如果有此类设备，请列出设备名称：

- 实验室的通风情况是否良好，有毒害气体是否能及时排出？

□通风情况良好，有害气体能及时排出

□无通风接入口，有害气体只能从窗户排出

□通风效果差，有害气体不能及时排出

□没有通风设施，有害气体不能及时排出

- 实验室是否使用易燃易爆、有毒害性、或有腐蚀性气体？

□是    □否

如使用以上种类的气体，是否安装了泄露检测器？

□是    □否

- 实验室是否有高压气瓶？

□有    □没有

如有，是否规范存放和使用高压气瓶，如固定放置，远离火源、加热设备，避免阳光直射，能发生反应的气体相隔安全距离等。

□很规范    □基本规范   □基本不规范  □很不规范

- 危险化学品的存放是否规范？如化学品要分类密封存放，不相容的化学品要隔开存放，化学品名称要标识清晰等。

□很规范    □基本规范   □基本不规范  □很不规范

- 实验室是否使用国家管控的危险化学品，包括易制毒化学品、剧毒化学品、麻醉药品、精神药品以及放射性化学品？

□是    □否

如是，购买时是否使用了购买许可证合法购置？

□是    □否

剧毒化学品、麻醉药品、精神药品以及放射性化学品的保管与使用是否做到了“五双”：双人、双锁、双人领取、双人使用、双帐登记？

□是    □否

- 实验室是否要求对非国家管控的一般危险化学品的购买、领用等情况进行登记？

□有要求，并能很好执行  □有要求，但执行情况不佳  □没有要求

- 进行实验时，实验人员（包括学生）是否都能自觉做好个人安全防护？

□都能   □部分能    □都不能

- 详列实验室安全隐患的整改方案及完成期限。

实验室负责人签名：

日期：