国家科技基础条件平台建设项目 大型科学仪器设备资源的建设与整合

大型科学仪器设备分类标准和 共享数据库信息规范 （试行稿 V2.0）

“大型科学仪器设备资源的建设与整合”项目组

编写日期： 2006 年 12 月

目录

目录...................................................................................................................................................... I

1.范围..................................................................................................................................................1

2.规范性引用文件 ..............................................................................................................................1

3.术语与定义 ......................................................................................................................................1

4.大型科学仪器设备的分类标准及编码 ..........................................................................................2

4.1.分类标准的体系结构及说明 ..................................................................................................2

4.2.分类编码规则及说明 .............................................................................................................3

4.3.分类标准与编码详述 .............................................................................................................4

5.大型科学仪器设备的共享数据库信息规范 ................................................................................22

5.1.共享数据库信息内容规范 ....................................................................................................22

5.2.共享数据库数据项标准 .......................................................................................................24

6.总结................................................................................................................................................25

1.范围

本标准规范规定了国家科技基础条件平台建设项目“大型科学仪器设备资源的建设与整合”及其相关信息系统中大型科学仪器设备的分类标准，大型科学仪器设备共享数据库信息规范，包括共享信息的内容和格式的要求。

本标准规范适用于大型科学仪器设备的各级政府管理部门、大型科学仪器设备资源拥有单位、大型科学仪器设备的使用单位、相关信息系统研发单位等对于共享信息系统的设计、研制、管理、采购和应用。

本规范所使用的术语定义及数据元素仅适用于本标准规范。

2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励跟基本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

3.术语与定义

| GB/T 2659-1994 | 世界各国和地区名称代码（3位数字） |
| --- | --- |
| GB/T 2260-2002（截止到 2005年 12月 31日） | 中华人民共和国行政区划代码（6位代码） |
| GB/T 7408-1994 | 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法（ eqv ISO 646：1988） |
| GB/T 12406-1996 | 表示货币和资金的代码（idt ISO 4217：1990） |
| GB/T 18142-2000 | 信息技术数据元素值格式记法（ idt ISO/IEC 14957：1996） |
| GB/T 1988-1998 | 信息技术信息交换用七位编码字符集（ eqv ISO/IEC 646：1991） |
| GB 13000.1-1993 | 信息技术通用多八位编码字符集（ UCS）第一部分：体系结构与基本多文种平面（idt ISO/IEC 10646-1：1993） |

“大型科学仪器设备”是指在科学研究、技术开发及其他科技活动中使用的，价格在一定数值以上的单台或成套科学仪器设备资源（含配套附件及软件）。本次标准规范中的“大型科学仪器设备”没有包括下面一些“仪器”和“设备”。

- 实验室设备

- 大科学工程

- 专用在线仪器

- 自动化仪器仪表

不同级别的政府管理部门和不同地区之间对于大型仪器设备的价格数值规定不同。国家科技部规定的大型科学仪器设备是指价格超过 200万元人民币的科学仪器设备资源；环渤海区域、长三角区域、泛珠三角区域规定的大型仪器设备为价格超过 50万元人民币的仪器设备资源；东北区域是指价格超过 30万元以上的科学仪器设备资源；华中区域、西南区域是指价格 20万元以上科学仪器设备资源；西北地区是指 10万元以上的仪器和实验设备资源。

- 大型科学仪器设备的分类标准及编码

- 1.分类标准的体系结构及说明

本大型科学仪器设备分类标准采用应用领域和仪器原理相结合的分类原则，即“先按大的应用领域分大类；然后在每一大类内先按原理分；按原理不好分时，再按具体应用分”的分类原则。根据这一原则，本分类标准按大的应用领域分了十三个大类，其中第十三大类“其他”是指前十二大类所不能包括的科学仪器。在前十二大类中，前三类：“分析仪器”、“物理性能测试仪器”和“计量仪器”属通用型“科学仪器”；后九类则属专用型“科学仪器”。因此，后九类应用领域中涉及到的通用型“科学仪器”，在前三类中已列出的就不再列了。

本分类标准采用三个层次，即每一大类根据仪器的原理或应用先分成若干中类，每一中类再根据原理或应用分成若干小类，每一小类中虽然还可以再继续分，但为了编码工作的方便，就不再继续分了，所以每一小类中都包括了很多种仪器。

为便于分类标准的扩展，对于大类、中类、小类中都设置“其他”类，将上述分类不能包含的设备，暂时归于相应的“其他”类。

“大型科学仪器设备分类标准”中一些问题的具体说明

- 医学诊断仪器中与生化分离分析有关的仪器放在“生化分离分析仪器”中。

- 特种检测仪器是指与安全有关的一些大型检测仪器。

- 气象仪器”和“地质勘探仪器”分别放在“大气探测仪器”和“地球探测仪器”中。

- 计量仪器”中只列入了与“基本量”有关的仪器，也就是可以直接朔源到“基本量”的仪器。要通过“标准物质”朔源的，都列入到“分析仪器”。

- 为了应用上的方便，在分类时尽可能的与过去的传统分类方法衔接，如：质谱仪器分类，有建议按质量分析器的工作原理分成磁质谱、四极质谱、离子阱质谱、飞行时间质谱、离子回旋质谱等等；但为了应用上的方便，并与传统分类方法衔接，本标准仍按应用领域分为无机质谱、有机质谱、同位素质谱、二次离子质谱等等。又如：有建议将电子光学仪器改为微束分析仪器，这是国际上的最新叫法；但是，国内目前多数人还是习惯称为电子光学仪器，故本标准仍保留了电子光学的叫法。

- 这次提出的“科学仪器分类”只是一个试行的分类方法，在实施的过程中还会不断地听取各方面的意见，作进一步的修改。

4.2.分类编码规则及说明

大型科学仪器的分类编码规则采用六位数字编码，一般按照大类、中类、小类，每类用两位阿拉伯数字，从“01”开始，顺序递增表示。为使编码等长，达到六位数字，对于大类编码后面补充四个“ 0”，对于中类编码后面补充两个“0”。为便于编码的扩展，对于各级“其他”类采用“99”进行编码。 □□ □□□□

1 2 3 1 ——仪器大类代码，如分析仪器，代码为：01 2 ——仪器中类代码，如电子光学仪器，代码为：0101 3 ——仪器小类代码，如透射电镜，代码为：010101

4.3.分类标准与编码详述

对分类标准及对应编码的的描述如下表：

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 010000分析仪器 |  |  |
|  | 010100电子光学仪器 |  |
|  |  | 010101透射电镜 |
|  |  | 010102扫描电镜 |
|  |  | 010103电子探针 |
|  |  | 010104电子能谱仪 |
|  |  | 010199其他 |
|  | 010200质谱仪器 |  |
|  |  | 010201有机质谱仪 |
|  |  | 010202无机质谱仪 |
|  |  | 010203同位素质谱仪 |
|  |  | 010204离子探针 |
|  |  | 010299其他 |
|  | 010300 X射线仪器 |  |
|  |  | 010301 X射线衍射仪 |
|  |  | 010302 X射线荧光光谱仪 |
|  |  | 010303 X射线能谱仪 |
|  |  | 010399其他 |
|  | 010400光谱仪器 |  |
|  |  | 010401紫外可见分光光度计 |
|  |  | 010402荧光分光光度计 |
|  |  | 010403原子吸收分光光度计 |
|  |  | 010404原子荧光光谱仪 |
|  |  | 010405光电直读光谱仪 |
|  |  | 010406激光光谱仪 |
|  |  | 010407光谱成像仪 |
|  |  | 010408光声光谱仪 |
|  |  | 010409红外光谱仪 |
|  |  | 010410拉曼光谱仪 |
|  |  | 010411圆二色光谱仪 |
|  |  | 010412旋光分析仪 |
|  |  | 010499其他 |
|  | 010500色谱仪器 |  |
|  |  | 010501气相色谱仪 |
|  |  | 010502液相色谱仪 |
|  |  | 010503离子色谱仪 |

|  |  | 010504薄层扫描色谱仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 010505凝胶色谱仪 |
|  |  | 010506超临界色谱仪 |
|  |  | 010507电泳仪 |
|  |  | 010599其他 |
|  | 010600 波谱仪器 |  |
|  |  | 010601核磁共振波谱仪 |
|  |  | 010602顺磁共振波谱仪 |
|  |  | 010699其他 |
|  | 010700电化学仪器 |  |
|  |  | 010701电化学传感器 |
|  |  | 010702库仑分析仪 |
|  |  | 010703极谱仪 |
|  |  | 010704电位滴定仪 |
|  |  | 010705离子浓度计 |
|  |  | 010706酸度计 |
|  |  | 010799其他 |
|  | 010800显微镜及图象分析仪器 |  |
|  |  | 010801光学显微镜 |
|  |  | 010802激光共焦显微镜 |
|  |  | 010803扫描探针显微镜 |
|  |  | 010804图像分析仪 |
|  |  | 010899其他 |
|  | 010900热分析仪器 |  |
|  |  | 010901差热分析仪 |
|  |  | 010902示差扫描量热计 |
|  |  | 010903热天平 |
|  |  | 010904导热系数测定仪 |
|  |  | 010905热膨胀系数测定仪 |
|  |  | 010906热成像仪 |
|  |  | 010999其他 |
|  | 011000生化分离分析仪器 |  |
|  |  | 011001氨基酸及多肽分析仪 |
|  |  | 011002凝胶扫描仪 |
|  |  | 011003生物化学发光仪 |
|  |  | 011004生化分析仪 |
|  |  | 011005酶标仪 |
|  |  | 011006 DNA合成仪 |
|  |  | 011007 DNA测序仪 |
|  |  | 011008 DNA样本制备仪 |
|  |  | 011009基因导入仪 |

|  |  | 011010多肽合成仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 011011 PCR仪 |
|  |  | 011012流式细胞仪 |
|  |  | 011013细胞分析仪 |
|  |  | 011014细胞融合仪 |
|  |  | 011015生物大分子分析系统 |
|  |  | 011016蛋白纯化仪 |
|  |  | 011017蛋白测序仪 |
|  |  | 011018多参数免疫分析仪 |
|  |  | 011019蛋白凝胶系统 |
|  |  | 011020生物芯片系统 |
|  |  | 011021高通量药物筛选仪 |
|  |  | 011022 SNP遗传多态性分析仪 |
|  |  | 011023离心机 |
|  |  | 011099其他 |
|  | 011100环境与农业分析仪器 |  |
|  |  | 011101大气污染监测仪器 |
|  |  | 011102COD分析仪 |
|  |  | 011103BOD分析仪 |
|  |  | 011104TOC分析仪 |
|  |  | 011105烟尘浓度计 |
|  |  | 011106油污染测量仪 |
|  |  | 011107浊度计 |
|  |  | 011108环境噪声测量仪 |
|  |  | 011109土壤水分测量仪 |
|  |  | 011110土壤养分测试仪 |
|  |  | 011111光合测定仪 |
|  |  | 011112根系分析仪 |
|  |  | 011113叶绿素测定仪 |
|  |  | 011114光合作用有效辐射仪 |
|  |  | 011199其他 |
|  | 011200样品前处理及制备仪器 |  |
|  |  | 011201微波消解装置 |
|  |  | 011202微波萃取装置 |
|  |  | 011203快速溶液萃取装置 |
|  |  | 011204固体萃取装置 |
|  |  | 011205超临界萃取装置 |
|  |  | 011206冷冻干燥机 |
|  |  | 011207自动脱水机 |
|  |  | 011208旋转薄膜蒸发仪 |
|  |  | 011219超薄切片机 |

|  |  | 011210组织包埋机 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 011211振荡器 |
|  |  | 011212热解析装置 |
|  |  | 011213热裂解装置 |
|  |  | 011214吹扫捕集装置 |
|  |  | 011215匀浆机 |
|  |  | 011216超声粉碎机 |
|  |  | 011217采样装置 |
|  |  | 011299其他 |
|  | 019900其他 |  |
| 020000 物理性能测试仪器 |  |  |
|  | 020100力学性能测试仪器 |  |
|  |  | 020101材料试验机 |
|  |  | 020102硬度计 |
|  |  | 020103高温高压三轴仪 |
|  |  | 020104表面界面张力仪 |
|  |  | 020105接触角测量仪 |
|  |  | 020106粘度计 |
|  |  | 020199其他 |
|  | 020200大地测量仪器 |  |
|  |  | 020201经纬仪 |
|  |  | 020202水准仪 |
|  |  | 020299其他 |
|  | 020300光电测量仪器 |  |
|  |  | 020301光放大器 |
|  |  | 020302光波长计 |
|  |  | 020303光功率计 |
|  |  | 020304光时域反射仪 |
|  |  | 020305光频域测量仪 |
|  |  | 020306光偏振态分析仪 |
|  |  | 020307光纤多参数测量仪 |
|  |  | 020399其他 |
|  | 020400声学振动仪器 |  |
|  |  | 020401声速／声衰减测量仪 |
|  |  | 020402声纳仪 |
|  |  | 020403声学海流剖面仪 |
|  |  | 020404声学计程仪 |
|  |  | 020405声学悬浮沙浓度计 |
|  |  | 020406振动仪 |
|  |  | 020499其他 |
|  | 020500颗粒度测量仪器 |  |

|  |  | 020501粒子计数器 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 020502粒度分布测量仪 |
|  |  | 020503孔隙度／比表面测量仪 |
|  |  | 020599其他 |
|  | 020600探伤仪器 |  |
|  |  | 020601 X射线探伤仪 |
|  |  | 020602磁力探伤仪 |
|  |  | 020603超声探伤仪 |
|  |  | 020604涡流探伤仪 |
|  |  | 020605伽马射线探伤仪 |
|  |  | 020699其他 |
|  | 029900其他 |  |
| 030000计量仪器 |  |  |
|  | 030100长度计量仪器 |  |
|  |  | 030101螺旋线基准装置 |
|  |  | 030102多齿分度台基准装置 |
|  |  | 030103激光小角度测量仪基准装置 |
|  |  | 030104表面粗糙度基准装置 |
|  |  | 030105石油螺纹参量基准装置 |
|  |  | 030106平面度国家基准装置 |
|  |  | 030107圆锥量规锥度国家基准装置 |
|  |  | 030108齿轮渐开线标准装置 |
|  |  | 030109量块工作基准 |
|  |  | 03011026米动态校准仪标准装置 |
|  |  | 030111光学仪器检具检定装置 |
|  |  | 030112线纹工作基准装置 |
|  |  | 030113双频激光干涉仪标准装置 |
|  |  | 030114塞规检定装置 |
|  |  | 030115环规检定装置 |
|  |  | 030116旋光度标准装置 |
|  |  | 030117基线尺热膨胀系数检定装置 |
|  |  | 030118 原子力显微镜 |
|  |  | 030119 扫描隧道显微镜 |
|  |  | 030120 纳米测量机 |
|  |  | 030121 激光跟踪仪 |
|  |  | 030122 双频激光干涉仪 |
|  |  | 030123 测量显微镜 |
|  |  | 030124 X荧光测厚仪 |
|  |  | 030125 台阶高度测量仪 |
|  |  | 030126 6米测长机 |
|  |  | 030127 圆柱度测量仪 |
|  |  | 030128 电子经纬仪 |
|  |  | 030129 电子水准仪 |

|  |  | 030130 633nm碘稳频激光波长基准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 030131 543nm碘稳频激光波长标准 |
|  |  | 030132 612nm碘稳频激光波长基准 |
|  |  | 030133 1.5um稳频激光波长标准 |
|  |  | 030134 纳米精度光栅检定装置 |
|  |  | 030199 其他 |
|  | 0302热学计量仪器 |  |
|  |  | 030201（27 3.15-1234.93）K温度基准装置 |
|  |  | 030202银、铝、锌、锡、铟、镓水三相点定点装置 |
|  |  | 030203（ 273.15-692.677） K一等温度标准装置 |
|  |  | 030204锌、锡、水三相点装置 |
|  |  | 030205（ 273.15-692.677） K温度工作基准装置 |
|  |  | 030206（ 13.8033-273.16） K基准装置 |
|  |  | 0302071234.93 k – 2473 k+B227温度基准 |
|  |  | 030208水流量基准 |
|  |  | 030209气体流量基准装置 |
|  |  | 030210音速喷嘴法气体流量标准装置 |
|  |  | 030211皂膜式气体流量标准装置 |
|  |  | 030212pVtt法气体流量计 |
|  |  | 030213活塞式压力基准 |
|  |  | 030214微压基准 |
|  |  | 030215铂铑30-铂铑 6热电偶检定装置 |
|  |  | 030228铂铑10-铂热电偶固定点检定装置 |
|  |  | 030299其他 |
|  | 0303力学计量仪器 |  |
|  |  | 03030120MN基准测力机 |
|  |  | 030302300N副基准测力机 |
|  |  | 0303031kN副基准测力机 |
|  |  | 0303046kN副基准测力机 |
|  |  | 0303051kN.m 基准扭矩机 |
|  |  | 0303065kN .m基准扭矩机 |
|  |  | 030307(0.5～ 50)N.m 扭矩基准机 |
|  |  | 030308(5～2000)L容量基准装置 |
|  |  | 030309(0.5～ 4000)mL容量基准装置 |
|  |  | 030310塑料球压痕硬度基准 |
|  |  | 030311洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030312表面洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030313布氏硬度基准装置 |
|  |  | 030314维氏硬度基准装置 |
|  |  | 030315显微硬度基准装置 |
|  |  | 030316肖氏硬度副基准装置 |
|  |  | 030317高频振动基准装置 |

|  |  | 030318中频振动基准装置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 030319低频垂直向振动副基准装置 |
|  |  | 030320低频水平向振动副基准装置 |
|  |  | 030321冲击加速度基准装置 |
|  |  | 030322塑料洛氏硬度国家基准 |
|  |  | 030323液体密度基准装置 |
|  |  | 030324杠杆式力标准装置 |
|  |  | 030325测力仪标准装置 |
|  |  | 030326二等金属量器标准装置 |
|  |  | 030327一等玻璃量器标准装置 |
|  |  | 030328洛氏硬度工作基准装置 |
|  |  | 030329计量罐容量检定装置 |
|  |  | 030330落锤式冲击力标准装置 |
|  |  | 030331气体密度计检定装置 |
|  |  | 030332液体密度计检定装置 |
|  |  | 030333比较法中频振动标准装置 |
|  |  | 030334真空学质量比较仪系统 M-ONE |
|  |  | 030335质量基准比较仪 |
|  |  | 030336振动标准系统 CLV1000 |
|  |  | 030337300 kN静重式测力机 DM100 |
|  |  | 030338NIM-II型绝对重力仪 |
|  |  | 30399 其他 |
|  | 0304电磁学计量仪器 |  |
|  |  | 030401超导强磁场标准 |
|  |  | 030402磁感应强度国家基准 |
|  |  | 030403直流电阻副基准 |
|  |  | 030404电容损耗因数基准 |
|  |  | 030405单相工频电能基准装置 |
|  |  | 030406直流电动势副基准 |
|  |  | 030407100kHz以下交流电流国家基准 |
|  |  | 03040840Hz-15000Hz交流功率国家基准 |
|  |  | 0304091 MHz以下交流电压国家基准 |
|  |  | 030410数字多用表检定装置 |
|  |  | 030411数字功率表标准装置 |
|  |  | 030412直流数字电压表标准装置 |
|  |  | 030413音频电量标准装置 FX12 |
|  |  | 030414磁通量具标准装置 |
|  |  | 030415强磁场标准装置 |
|  |  | 030416直流高阻计检定装置 |
|  |  | 030417耐电压测试仪及静电电压表检定装置 |
|  |  | 030418非铁磁金属电导率标准 |
|  |  | 030419音频电压比率标准 |
|  |  | 030420电感标准装置 |

|  |  | 030421模拟应变量标准装置 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 030422数字阻抗电桥标准装置 |
|  |  | 030423变压比电桥检定装置 |
|  |  | 030424直流电动势工作基准装置 |
|  |  | 030425磁记录材料磁特性标准装置 |
|  |  | 030426电流电压交直流转换标准装置 |
|  |  | 030427交直流电压电流功率表检定装置 |
|  |  | 030428直流电压基准装置 |
|  |  | 0304291V及 10V约瑟夫森串联结阵 |
|  |  | 030430固态电压标准 |
|  |  | 030499其他 |
|  | 0305时间频率计量仪器 |  |
|  |  | 030501氢原子钟 |
|  |  | 030502激光冷却铯原子喷泉时间频率基准 |
|  |  | 030503铯微波综合器 |
|  |  | 030504RF频率综合器 |
|  |  | 030505铷钟 |
|  |  | 030599其他 |
|  | 0306声学计量仪器 |  |
|  |  | 030601耦合腔互易法声压基准 |
|  |  | 030602毫瓦级超声功率副基准装置 |
|  |  | 030603气导听力零级基准装置 |
|  |  | 030604骨导听力零级基准装置 |
|  |  | 030605医用超声源标准装置 |
|  |  | 030606工业超声源标准装置 |
|  |  | 030607电声标准装置 |
|  |  | 030699其他 |
|  | 0307光学计量仪器 |  |
|  |  | 030701光纤长度标准 |
|  |  | 030702光纤损耗标准 |
|  |  | 030703光纤群折射率测量装置 |
|  |  | 030704漫透射视觉 |
|  |  | 030705漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030706曝光量基准 |
|  |  | 030707光电探测器光谱响应度标准装置 |
|  |  | 030708(0.1～ 70)W激光功率基准装置 |
|  |  | 030709荧光亮度标准装置 |
|  |  | 030710雾度校准装置 |
|  |  | 030711色度国家基准 |
|  |  | 030712常温黑体辐射标准 |
|  |  | 030713激光能量基准 |
|  |  | 030714光度国家基准 |
|  |  | 030715激光衰减器标准 |

|  |  | 030716照度国家基准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 030717漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030718亮度国家基准 |
|  |  | 0307190/45漫反射因数标准装置 |
|  |  | 030720总光通量国家基准 |
|  |  | 030721色温度国家基准 |
|  |  | 030722光谱辐射亮度国家基准 |
|  |  | 030723光谱辐射照度国家基准 |
|  |  | 030724近红外漫反射比副基准 |
|  |  | 030725光纤功率工作标准 |
|  |  | 030726长波长光通信光功率工作基准 |
|  |  | 030727荧光高压汞灯总光通量工作基准 |
|  |  | 030728玻璃材料折射率标准装置 |
|  |  | 030799其他 |
|  | 0308电离辐射计量仪器 |  |
|  |  | 030801硫酸亚铁剂量计吸收剂量国家基准 |
|  |  | 030802中能 X射线（6 0-250）keV照射量基准 |
|  |  | 030803丙胺酸/ESR吸收剂量标准 |
|  |  | 030804标准热释光剂量计 |
|  |  | 030805标准剂量计 |
|  |  | 030899其他 |
|  | 0309电子学计量仪器 |  |
|  |  | 030901脉冲波形计量基准 |
|  |  | 030902信号发生器检定装置 |
|  |  | 030903自动网络参数标准 |
|  |  | 030904测量接收机 |
|  |  | 030905频谱分析仪 |
|  |  | 030906矢量网络分析仪 |
|  |  | 030999其他 |
|  | 039900其他 |  |
| 040000 电子测量仪器 |  |  |
|  | 040100通用电子测量仪器 |  |
|  |  | 040101直流稳压／稳流电源 |
|  |  | 040102信号发生器 |
|  |  | 040103示波器 |
|  |  | 040104数字频率计 |
|  |  | 040105扫频仪 |
|  |  | 040106集成电路测试仪 |
|  |  | 040107图示仪 |
|  |  | 040108频谱分析仪 |
|  |  | 040199其他 |

|  | 040200射频和微波测试仪器 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 040201EMI/EMC测试系统 |
|  |  | 040202天线和雷达截面测量系统 |
|  |  | 040203信号开发和截获测量系统 |
|  |  | 040204射频和微波测量系统 |
|  |  | 040299其他 |
|  | 040300通讯测量仪器 |  |
|  |  | 040301无线通讯测量仪 |
|  |  | 040302有线通讯测量仪 |
|  |  | 040303数字通讯测量仪 |
|  |  | 040304光通讯测量仪 |
|  |  | 040399其他 |
|  | 040400网络分析仪器 |  |
|  |  | 040401矢量分析仪 |
|  |  | 040402逻辑分析仪 |
|  |  | 040499其他 |
|  | 040500大规模集成电路测试仪器 |  |
|  |  | 040501数字电路测试系统 |
|  |  | 040502模拟电路测试系统 |
|  |  | 040503数模混合信号测试系统 |
|  |  | 040599其他 |
|  | 049900其他 |  |
| 050000 海洋仪器 |  |  |
|  | 050100海洋水文测量仪器 |  |
|  |  | 050101波浪测量仪器 |
|  |  | 050102潮汐测量仪器 |
|  |  | 050103海流测量仪器 |
|  |  | 050104海水温盐测量仪器 |
|  |  | 050105海洋深度测量仪器 |
|  |  | 050106海冰测量仪器 |
|  |  | 050107水色及透明度测量仪器 |
|  |  | 050108综合测量仪器 |
|  |  | 050199其他 |
|  | 050200多要素水文气象测量系统 |  |
|  |  | 050201锚系水文气象资料浮标系统 |
|  |  | 050202水下多参数综合观测系统 |
|  |  | 050203台站水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050204船用水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050299其他 |

|  | 050300海洋生物调查仪器 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 050301叶绿素与初级生产力调查仪器 |
|  |  | 050302微生物调查仪器 |
|  |  | 050303浮游生物调查仪器 |
|  |  | 050304底栖生物调查仪器 |
|  |  | 050399其他 |
|  | 050400海水物理量测量仪器 |  |
|  |  | 050401海水声学特性测量仪器 |
|  |  | 050402海洋水体光学特性测量仪器 |
|  |  | 050403海洋电磁学测量仪器 |
|  |  | 050499其他 |
|  | 050500海洋遥感／遥测仪器 |  |
|  |  | 050501海洋表面波雷达（高频地波） |
|  |  | 050502多光谱扫描仪 |
|  |  | 050503合成孔径雷达 |
|  |  | 050504多模态微波仪 |
|  |  | 050505雷达高度计 |
|  |  | 050506多波段 CCD相机 |
|  |  | 050507机载红外测温仪 |
|  |  | 050508中分辨率成像光谱仪 |
|  |  | 050509海洋水色测量仪 |
|  |  | 050599其他 |
|  | 050600海洋采样设备 |  |
|  |  | 050601采水器 |
|  |  | 050602底质采样器 |
|  |  | 050603生物采样器 |
|  |  | 050604地质采样器 |
|  |  | 050699其他 |
|  | 059900其他 |  |
| 060000 地球探测仪器 |  |  |
|  | 060100电法仪器 |  |
|  |  | 060101直流电法仪 |
|  |  | 060102交流电法仪 |
|  |  | 060103激发极化法仪 |
|  |  | 060199其他 |
|  | 060200电磁法仪器 |  |
|  |  | 060201大地电磁法仪 |
|  |  | 060202瞬变电磁法仪 |
|  |  | 060203频率域电磁法仪 |

|  |  | 060204混场源电磁法仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 060205核磁共振找水仪 |
|  |  | 060206地质雷达 |
|  |  | 060299其他 |
|  | 060300磁法仪器 |  |
|  |  | 060301磁通门磁力仪 |
|  |  | 060302质子旋进磁力仪 |
|  |  | 060303光泵磁力仪 |
|  |  | 060304超导磁力仪 |
|  |  | 060305霍尔效应磁力仪 |
|  |  | 060306磁阻效应磁力仪 |
|  |  | 060399其他 |
|  | 060400重力仪器 |  |
|  |  | 060401石英弹簧重力仪 |
|  |  | 060402金属弹簧重力仪 |
|  |  | 060403超导重力仪 |
|  |  | 060404激光重力仪 |
|  |  | 060405重力梯度仪 |
|  |  | 060499其他 |
|  | 060500地震仪器 |  |
|  |  | 060501浅层地震仪 |
|  |  | 060502深层地震仪 |
|  |  | 060503天然地震仪 |
|  |  | 060504强震仪 |
|  |  | 060505检波器 |
|  |  | 060506地震勘探震源 |
|  |  | 060599其他 |
|  | 060600地球物理测井仪器 |  |
|  |  | 060601电法测井仪 |
|  |  | 060602磁法测井仪 |
|  |  | 060603电磁法测井仪 |
|  |  | 060604声波测井仪 |
|  |  | 060605放射性测井仪 |
|  |  | 060606重力测井仪 |
|  |  | 060607地震测井仪 |
|  |  | 060608核磁共振测井仪 |
|  |  | 060699其他 |
|  | 060700岩石矿物测试仪器 |  |
|  |  | 060701磁化率测试仪 |
|  |  | 060702密度测试仪 |
|  |  | 060703岩石硬度测试仪 |

|  |  | 060704原油水分测试仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 060705岩石电参数测试仪 |
|  |  | 060799其他 |
|  | 069900其他 |  |
| 070000 大气探测仪器 |  |  |
|  | 070100气象台站观测仪器 |  |
|  |  | 070101地面气象观测仪器 |
|  |  | 070102自动气象站 |
|  |  | 070103大气辐射通量仪 |
|  |  | 070199其他 |
|  | 070200高空气象探测仪器 |  |
|  |  | 070201无线电气象探空仪/地面接收设备 |
|  |  | 070202臭氧探空仪/特殊要素探测器 |
|  |  | 070203气象火箭与箭载传感器 |
|  |  | 070204平流层科学气球平台/探测器 |
|  |  | 070205系留气艇平台/探测器 |
|  |  | 070299其他 |
|  | 070300特殊大气探测仪器 |  |
|  |  | 070301大气电场仪 |
|  |  | 070302雷电定位仪 |
|  |  | 070303雷电辐射仪 |
|  |  | 070304全天空云成像仪 |
|  |  | 070305能见度仪 |
|  |  | 070306超声温度、风速脉动仪 |
|  |  | 070307气溶胶粒谱仪 |
|  |  | 070308云/冰晶粒谱仪 |
|  |  | 070309降水粒谱仪 |
|  |  | 070399其他 |
|  | 070400主动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 070401微波气象雷达 |
|  |  | 070402毫米波测云雷达 |
|  |  | 070403晴空探测雷达、风廓线仪 |
|  |  | 070404激光雷达 |
|  |  | 070405无线电声探测系统 |
|  |  | 070406声雷达 |
|  |  | 070499其他 |
|  | 070500被动大气遥感仪器 |  |

|  |  | 070501太阳/大气光谱辐射仪/光度计 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 070502紫外大气光谱辐射仪 |
|  |  | 070503红外辐射计 |
|  |  | 070504微波/毫米波辐射计/波谱仪 |
|  |  | 070505全天空成像光谱辐射仪/光度计 |
|  |  | 070506微压计 |
|  |  | 070507 GPS水汽遥感仪 |
|  |  | 070508掩星大气探测仪 |
|  |  | 070509临边大气探测仪 |
|  |  | 070510偏振成像辐射仪 |
|  |  | 070599其他 |
|  | 070600高层大气 /电离层探测器 |  |
|  |  | 070601电离层探测仪 |
|  |  | 070602中频相干散射雷达 |
|  |  | 070603流星雷达 |
|  |  | 070604非相干散射雷达 |
|  |  | 070605气辉成像光度计 |
|  |  | 070606极光成像光度计 |
|  |  | 070699其他 |
|  | 070700对地观测仪器 |  |
|  |  | 070701成像光谱仪 |
|  |  | 070702合成孔径雷达 |
|  |  | 070703干涉合成孔径雷达 |
|  |  | 070704微波散射计 |
|  |  | 070705微波高度计 |
|  |  | 070700其它 |
|  | 079900其他 |  |
| 080000天文仪器 |  |  |
|  | 080100天体测量仪器 |  |
|  |  | 080101多普勒测距仪 |
|  |  | 080102等高仪 |
|  |  | 080103天体照相仪 |
|  |  | 080104赤道仪 |
|  |  | 080105四轴大型经纬仪 |
|  |  | 080199其他 |
|  | 080200地面天文望远镜 |  |
|  |  | 080201光学、红外望远镜 |
|  |  | 080202毫米波望远镜 |
|  |  | 080203射电望远镜 |
|  |  | 080299其他 |
|  | 080300空间天文望远镜 |  |
|  |  | 080301 X射线望远镜 |

|  |  | 080302 γ射线望远镜 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 080303可见光、紫外和红外望远镜 |
|  |  | 080399其他 |
|  | 089900其他 |  |
| 090000 医学诊断仪器 |  |  |
|  | 090100临床检验分析仪器 |  |
|  |  | 090101血液分析仪 |
|  |  | 090102细菌分析仪 |
|  |  | 090103尿液分析仪 |
|  |  | 090104血气分析仪 |
|  |  | 090199其他 |
|  | 090200影像诊断仪器 |  |
|  |  | 090201 X射线断层扫描诊断仪 |
|  |  | 090202核磁共振断层诊断仪 |
|  |  | 090203单光子断层成像仪 |
|  |  | 090204正电子扫描成像仪 |
|  |  | 090205透视激光数字成像系统 |
|  |  | 090206 X射线诊断机 |
|  |  | 090207超声波诊断机 |
|  |  | 090299其他 |
|  | 090300电子诊察仪器 |  |
|  |  | 090301心电图机 |
|  |  | 090302脑电图仪 |
|  |  | 090303肌电图仪 |
|  |  | 090304眼震电图仪 |
|  |  | 090305电声诊断仪 |
|  |  | 090306监护系统 |
|  |  | 090307肺功能检测仪 |
|  |  | 090308血流图仪 |
|  |  | 090309电子压力测定装置 |
|  |  | 090310神经功能测定仪 |
|  |  | 090311内窥镜 |
|  |  | 090399其他 |
|  | 099900其他 |  |
| 100000 核仪器 |  |  |
|  | 100100核辐射探测仪器 |  |
|  |  | 100101 γ射线辐射仪 |
|  |  | 100102 α射线辐射仪 |
|  |  | 100103 β射线辐射仪 |
|  |  | 100104中子辐射仪 |

|  |  | 100105 X射线辐射仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100199其他 |
|  | 100200活化分析仪器 |  |
|  |  | 100201中子活化分析仪 |
|  |  | 100202带电粒子活化分析仪 |
|  |  | 100299其他 |
|  | 100300离子束分析仪器 |  |
|  |  | 100301沟道效应分析仪 |
|  |  | 100302核反应分析仪 |
|  |  | 100303加速器质谱仪 |
|  |  | 100304背散射分析仪 |
|  |  | 100399其他 |
|  | 100400核效应分析仪器 |  |
|  |  | 100401正电子湮没仪 |
|  |  | 100402穆斯堡尔谱仪 |
|  |  | 100403扰动角关联和角分布谱仪 |
|  |  | 100404 μ介子自旋转动谱仪 |
|  |  | 100499其他 |
|  | 100500中子散射及衍射仪器 |  |
|  |  | 100501中子散射谱仪 |
|  |  | 100502中子衍射谱仪 |
|  |  | 100599其他 |
|  | 109900其他 |  |
| 110000 特种检测仪器 |  |  |
|  | 110100射线检测仪器 |  |
|  |  | 110101高性能射线 DR/ICT在线检测装置 |
|  |  | 110102便携式高性能射线 DR检测装置 |
|  |  | 110103便携式高性能射线 DR/CBS检测装置 |
|  |  | 110104工业 X光机 |
|  |  | 110105射线/污染探测计 |
|  |  | 110199其他 |
|  | 110200超声检测仪器 |  |
|  |  | 110201超声波测厚仪 |
|  |  | 110202厚钢板超声扫描成象检测仪 |
|  |  | 110203低频超声导波管道减薄远程检测系统 |
|  |  | 110204超声波焊缝缺陷高度定量检测仪 |
|  |  | 110205非金属超声波检测仪 |
|  |  | 110299其他 |
|  | 110300电磁检测仪器 |  |
|  |  | 110301钢质管道高速漏磁探伤装置 |
|  |  | 110302带保温层承压设备脉冲涡流测厚仪 |

|  |  | 110303多通道磁记忆检测仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 110304管线位置探测仪 |
|  |  | 110305管道本体腐蚀内检测仪 |
|  |  | 110306管道腐蚀防护状态检测仪 |
|  |  | 110307油罐底版腐蚀状况漏磁检测仪 |
|  |  | 110308表面裂纹漏磁检测仪 |
|  |  | 110309智能低频电磁检测扫描仪 |
|  |  | 110310杂散电流快速检测仪 |
|  |  | 110399其他 |
|  | 110400声发射检测仪器 |  |
|  |  | 110401多通道声发射仪 |
|  |  | 110402全数字化声发射仪 |
|  |  | 110403压力管道泄漏声发射检测仪器 |
|  |  | 110404声发射检测仪 |
|  |  | 110405管道泄漏检测仪 |
|  |  | 110406 SCOUT结构在线监测仪 |
|  |  | 110407 SWEAS数字式全波形声发射检测系统 |
|  |  | 110408智能声发射系列化检测仪器 |
|  |  | 110409全数字全波形声发射仪器 |
|  |  | 110499其他 |
|  | 110500光电检测仪器 |  |
|  |  | 110501钢板表面缺陷在线检测仪 |
|  |  | 110502复合式气体检测仪 |
|  |  | 110503激光测距仪 |
|  |  | 110504红外测温仪 |
|  |  | 110505加速度测试仪 |
|  |  | 110506管道录象检测仪 |
|  |  | 110599其他 |
|  | 119900其他 |  |
| 120000工艺实验设备 |  |  |
|  | 120100 汽车工艺实验设备 |  |
|  |  | 120101红外线汽车排气分析仪 |
|  |  | 120102模拟汽车运输振动台 |
|  |  | 120103汽车操纵稳定性测试仪 |
|  |  | 120104汽车颠簸试验台 |
|  |  | 120105汽车电控系统检测仪 |
|  |  | 120106汽车发动机吊装架 |
|  |  | 120107汽车减速度仪 |
|  |  | 120108汽车气压制动实验台 |
|  |  | 120109汽车拖拉机综合测试仪 |
|  |  | 120110汽车无荷测动表 |

|  |  | 120199 其他 |
| --- | --- | --- |
|  | 120200 化工、制药工艺实验设备 |  |
|  |  | 120201 蒸馏工艺实验设备 |
|  |  | 120202 高压浸取工艺实验设备 |
|  |  | 120203 热交换工艺实验设备 |
|  |  | 120204 化学反应工艺实验设备 |
|  |  | 120205 纯化工艺实验设备 |
|  |  | 120299 其他 |
|  | 120300 电子工艺实验设备 |  |
|  |  | 120301 电路板制造工艺实验设备 |
|  |  | 120302 半导体集成电路工艺实验设备 |
|  |  | 120303 电真空器件工艺实验设备 |
|  |  | 120304 电子产品通用工艺实验设备 |
|  |  | 120399 其他 |
|  | 120400 加工工艺实验设备 |  |
|  |  | 120401 机加工工艺实验设备 |
|  |  | 120402 电加工工艺实验设备 |
|  |  | 120403 超声加工工艺实验设备 |
|  |  | 120404 热处理加工工艺实验设备 |
|  |  | 120499 其他 |
|  | 120500 纺织工艺实验设备 |  |
|  |  | 120501纺织称量仪器 |
|  |  | 120502纺织附属设备 |
|  |  | 120503纺织机械试验仪器 |
|  |  | 120504纺织品染整设备 |
|  |  | 120505纺织设备 |
|  |  | 120599 其他 |
|  | 120600 食品工艺实验设备 |  |
|  |  | 120601 发酵工艺实验设备 |
|  |  | 120602 乳制品工艺实验设备 |
|  |  | 120603 粮油制品工艺实验设备 |
|  |  | 120699 其他 |
|  | 129900 其他 |  |
| 990000其他仪器 |  |  |

- 大型科学仪器设备的共享数据库信息规范

- 1.共享数据库信息内容规范

为了将各区域范围内的大型科学仪器设备信息资源进行整合，建立以共享服务为核心的大型仪器设备共享数据库，实现跨区域的仪器设备信息共建、互换、共享、共知，特建立共享数据库信息内容规范，如下表。

国家科技基础条件平台项目

大型科学仪器数据库信息

| 仪器编号* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器分类编码 * |  |  |  |  |  |  | 所在单位内仪器编号 |  |  |  |  |
| 仪器中文名称 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号规格 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术指标 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测试和研究领域及用途* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要附件及功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器认证情况 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂商* |  |  |  |  |  |  |  |  | 产地国别* |  |  |
| 仪器原值* |  | （人民币万元） |  |  |  |  |  |  | 启用日期* |  |  |
| 所在单位名称 * |  |  |  |  | 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器所在地址 * |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码* |  |  |
| 仪器联系人 * |  |  | 电话* |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 开放机时安排 * |  | 说明仪器设备每周开放工作日和每日开放时间的安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考收费标准 * |  | 说明仪器设备参考机时占用费(元/小时)或委托测试收费标准 (元/样品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务统计年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年对外服务机时 |  | （小时） |  |  |  | 年对外服务收入 |  |  |  | （元） |  |
| 知名用户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器图片（或多媒体信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、带*项为必填项； 2、各单位可以根据自己的要求扩展本表。

表格说明：

1.仪器编号：必填项，12位编码，指各区域或省在进行仪器信息采集时为每台科学仪器编制的唯一编号；左起 1~4位为省地级市代码， 5~8位为仪器拥有单位所在省市内的流水号，9~12位为仪器设备在本单位内的流水号。

2.仪器分类编码：必填项，根据本文档中的大型科学仪器分类标准和编码规范来填写。

3.所在单位内仪器编号：指仪器所在单位管理部门给予该仪器的编号，在该单位具唯一性。本单位无编号者不填。

4.仪器中文名称：必填项，要求填写科学、正规、确切的名称，避免俗称、简称。进口仪器应力求翻译确切。或按本单位资产登记名称填写。

5.仪器英文名称：按进口仪器的正规技术资料或仪器上的商标牌填写。非英文名称可不填。

6.仪器型号规格：必填项。

7.主要技术指标：必填项，验收达到的、能代表仪器主要技术性能的指标。

8.主要测试和研究领域及用途：必填项，仪器开展的主要的或具有特色的应用领域和范围。

9.主要附件及功能：应包括决定仪器主要性能的软件，没有补充附件的可以不填。

10.仪器认证情况：必填项，说明仪器的认证或计量检验情况。

11.生产厂商：必填项，根据仪器设备的生产厂商正式名称填写。

12.产地国别：必填项，根据仪器设备的制造地所在国家填写。

13.仪器原值：必填项，指仪器购置时的单价，国产仪器以人民币填报，进口仪器根据当时汇率折合成人民币计算。优惠价及赠送仪器按市场价或资产登记价格填写。

14.启用日期：必填项，指仪器投入使用时间的年、月。

15.所在单位名称：必填项，仪器设备所在单位的正式名称。

16.实验室名称：仪器设备所在实验室的名称。

17.仪器所在地址：必填项，仪器设备所在的地理位置。

18.邮政编码：必填项。

19.仪器联系人：必填项，机组联系人。

20.电话：必填项，机组联系电话。

21.电子邮件：机组联系人的电子邮件地址。

22.开放机时安排：必填项，说明每周开放日安排（仪器设备每周对外开放的工作日）和每日开放时间安排（仪器设备每个工作日对外开放的时段）。

23.参考收费标准：必填项，说明参考机时占用费（为用户提供一般的机时占用参考收费信息，单位元 /小时），或者参考测试收费标准（为用户提供一般的委托测试参考收费信息，单位元 /样品）。

24.服务统计年份：指 25、26项的所对应年份，如 2006。

25.年对外服务机时：说明仪器设备在某服务年份中对外服务机时情况。

26.年对外服务收入：说明仪器设备在某服务年份中对外服务收入情况。

27.知名用户：提供仪器设备对外服务的著名用户。

28.应用成果：提供仪器设备对外服务的典型案例。

29.仪器图片（或多媒体信息）：提供仪器设备的对应图片或多媒体文件。

30.备注：其他需要说明的信息。

5.2.共享数据库数据项标准

| 大型科学仪器设备共享数据库信息规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信息项名 | 中文简称 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
| 1、 | InstruID | 仪器 ID | C | 12 | 否 | 见表格说明第 1条 |
| 2、 | InstruClassficationNum | 仪器分类编码* | C | 6 | 否 | 根据本文档分类编码 |
| 3、 | InstruNum | 所在单位内仪器编号 | C | 12 |  | 根据本单位情况填写 |
| 4、 | InstruCHNName | 仪器中文名称* | C | 100 | 否 |  |
| 5、 | InstruENGName | 仪器英文名称 | C | 150 |  |  |
| 6、 | InstruModel | 仪器型号规格* | C | 100 | 否 |  |
| 7、 | InstruTechParameter | 主要技术指标* | C | 200 | 否 |  |
| 8、 | InstruApplication Area | 主要测试和研究领域及用途* | C | 400 | 否 |  |
| 9、 | InstruAccessory | 主要附件及功能 | C | 400 |  |  |
| 10、 | InstruCertification | 仪器认证情况* | C | 200 | 否 |  |
| 11、 | InstruManufacturer | 生产厂商* | C | 100 | 否 |  |
| 12、 | InstruManuCountryCode | 产地国别（代码）* | C | 3 | 否 | 根据 GB2659 |
| 13、 | InstruPriceRMB | 仪器原值* | N | 10 | 否 |  |
| 14、 | InstruServiceDate | 启用日期* | D |  | 否 |  |
| 15、 | InstruOrganization | 所在单位名称* | C | 100 | 否 |  |
| 16、 | InstruLab | 所在实验室名称 | C | 100 |  |  |
| 17、 | InstruLocation | 仪器所在地址* | C | 100 | 否 |  |
| 18、 | InstruZIPCode | 邮政编码* | C | 6 | 否 |  |
| 19、 | InstruContactPerson | 仪器联系人* | C | 10 | 否 |  |
| 20、 | InstruTelephone | 电话* | C | 20 | 否 |  |
| 21、 | InstruEmail | 电子邮件 | C | 50 |  |  |
| 22、 | InstruOpenCalendar | 开放机时安排* | C | 720 | 否 |  |
| 23、 | InstruServiceCharge | 参考收费标准* | C | 100 | 否 |  |
| 24、 | InstruServiceUsers | 知名用户 | C | 200 |  |  |
| 25、 | InstruServiceAchivements | 应用成果 | C | 200 |  |  |
| 26、 | InstruUpdateDate | 填报（更新）日期 | D |  | 否 |  |
| 27、 | InstruPicName | 对应图片（多媒体）名称 | C | 50 |  | 相应设备图片压缩打包，传给子门户 |
| 28、 | InstruOtherInfo | 备注 | C | 200 |  |  |

|  | 大型科学仪器设备对外服务数据库信息规范 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 信息项名 | 中文简称 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 备注 |
| 1、 |  | InstruID | ID | C | 10 | 否 | 见表格说明第 1条 |
| 2、 |  | Year | 统计年份 | C | 4 | 否 | 四位 |
| 3、 |  | InstruTotalServiceTime | 年对外服务机时 | N | 6 |  |  |
| 4、 |  | InstruTotalServiceFee | 年对外服务收入 | N | 8 |  |  |

说明：1、各单位建库时必须包含以上两表中的所有信息项，并根据个性化需求进行扩展； 2、信息采集时，必须填报以上两表中带 *的信息项，其它信息项可今后逐步完善。

6.总结

大型科学仪器分类标准，大类为 13 个，中类为 86个。

共享数据库包含 26个数据项，其中必填项为 18个。

大型科学仪器设备分类标准和编码规范，以及共享数据库信息内容规范的制定，将为“国家大型科学仪器设备资源的建设与整合”各层次的数据交换提供有力的基础支撑环境，同时也为各项目单位的数据共享提供了统一的数据格式。